## Лист1
№ шкафа | № узла | Расчет длины | Длина, м | № шкафа | № узла | Расчет длины | Длина, м | № шкафа | № узла | Расчет длины | Длина, м |  | № шкафа | № узла | Расчет длины | Длина, м | № шкафа | № узла | Расчет длины | Длина, м | № шкафа | № узла | Расчет длины | Длина, м
КШ П1.1 | Р-ка П1.1 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 16.9 | КШ П2.1 | Р-ка П2.1 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 16.9 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.1 | 2,4+1,0+4,2+1,1+4,3 | 13 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.1 | 2,4+1,0+4,2+1,1+4,3 | 13 | Главный шкаф П | КШ П1.1 | 2,5+0,4+0,2+2,3+0,3+0,2+1,4+0,7 | 8 | Главный шкаф Т | КШ Т1.1 | 2,5+1,2+4,3+1,3+0,5+0,3+2,3+0,3+0,3+2,0+0,7 | 15.7
КШ П1.1 | Р-ка П1.2 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.6 | КШ П2.1 | Р-ка П2.1 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.6 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.2 | 2,4+1,0+4,2+1,1 | 8.7 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.2 | 2,4+1,0+4,2+1,1 | 8.7 | Главный шкаф П | КШ П1.2 | 2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+0,2+2,3+0,3+0,2+1,4+0,7 | 13.3 | Главный шкаф Т | КШ Т1.2 | 3,0+0,1+1,2+4,3+1,3+0,5+0,3+2,3+0,3+0,3+2,0+0,7 | 16.3
КШ П1.1 | Р-ка П1.3 | 2,5+1,2+3,2+3,4 | 10.3 | КШ П2.1 | Р-ка П2.3 | 2,5+1,2+3,2+3,4 | 10.3 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.3 | 2,4+1,0+4,2 | 7.6 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.3 | 2,4+1,0+4,2 | 7.6 | Главный шкаф П | КШ П1.3 | 2,7+1,2+3,3+3,3+3,4+3,2+7,2+3,3+3,3+3,4+3,2+1,2+2,7+2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+0,2+2,3+0,3+0,2+1,4+0,7 | 54.7 | Главный шкаф Т | КШ Т2.1 | 2,5+1,2+4,3+1,3+0,5+2,0 | 11.8
КШ П1.1 | Р-ка П1.4 | 2,5+1,2+3,2 | 6.9 | КШ П2.1 | Р-ка П2.4 | 2,5+1,2+3,2 | 6.9 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.4 | 2,4+1,0 | 3.4 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.4 | 2,4+1,0 | 3.4 | Главный шкаф П | КШ П1.4 | 2,7+0,1+2,5+2,7+1,2+3,3+3,3+3,4+3,2+7,2+3,3+3,3+3,4+3,2+1,2+2,7+2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+0,2+0,7 | 55.8 | Главный шкаф Т | КШ Т2.2 | 3,0+0,1+1,2+4,3+1,3+0,5+2,0 | 12.4
КШ П1.1 | Р-ка П1.5 | 2,5+1,2 | 3.7 | КШ П2.1 | Р-ка П2.5 | 2,5+1,2 | 3.7 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.5 | 2.4 | 2.4 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.5 | 2.4 | 2.4 | Главный шкаф П | КШ П1.5 | 2,7+3,5+2,5+2,7+0,1+2,5+2,7+1,2+3,3+3,3+3,4+3,2+7,2+3,3+3,3+3,4+3,2+1,2+2,7+2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+0,2+2,3+0,3+0,2+1,4+0,7 | 68.7 | Главный шкаф Т | КШ Т2.3 | 2,5+0,1+1,1+4,2+3,2+3,3+3,3+1,2+3,0+3,0+0,1+1,2+4,3+1,3+0,5+2,0 | 34.3
КШ П1.1 | Р-ка П1.6 | 2,7+1,2 | 3.9 | КШ П2.1 | Р-ка П2.6 | 2,7+1,2 | 3.9 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.6 | 2,5+1,2 | 3.7 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.6 | 2,5+1,2 | 3.7 | Главный шкаф П | КШ П2.1 | 2,5+0,4+1,4 | 4.3 | Главный шкаф Т | Wi-Fi | 1,8+0,5 | 2.3
КШ П1.1 | Р-ка П1.7 | 2,7+1,2+3,2 | 7.1 | КШ П2.1 | Р-ка П2.7 | 2,7+1,2+3,2 | 7.1 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.7 | 2,5+1,2+4,3 | 8 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.7 | 2,5+1,2+4,3 | 8 | Главный шкаф П | КШ П2.2 | 2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+1,4 | 9.6
КШ П1.1 | Р-ка П1.8 | 2,7+1,2+3,2+3,4 | 10.5 | КШ П2.1 | Р-ка П2.8 | 2,7+1,2+3,2+3,4 | 10.5 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.8 | 2,5+1,2+4,3+1,3+5,0+1,6+1,6 | 17.5 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.8 | 2,5+1,2+4,3+1,3+5,0 | 14.3 | Главный шкаф П | КШ П2.3 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2+7,2+3,3+3,3+3,4+3,2+1,2+2,7+2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+1,4 | 50.9
КШ П1.1 | Р-ка П1.9 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.8 | КШ П2.1 | Р-ка П2.9 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.8 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.9 | 2,5+1,2+4,3+1,3+5,0+1,0+1,6+1,6 | 18.5 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.9 | 2,5+1,2+4,3+1,3+5,0+1,0 | 15.3 | Главный шкаф П | КШ П2.4 | 2,7+0,1+2,5+2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2+7,2+3,3+3,3+3,4+3,2+1,2+2,7+2,5+0,1+2,7+2,5+0,4+1,4 | 56.2
КШ П1.1 | Р-ка П1.10 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 17.1 | КШ П2.1 | Р-ка П2.10 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 17.1 | КШ Т1.1 | Р-ка Т1.10 | 2,5+1,2+4,3+1,3+5,0+1,0+4,1+1,6+1,6 | 22.6 |  | КШ Т2.1 | Р-ка Т2.10 | 2,5+1,2+4,3+1,3+5,0+1,0+4,1 | 19.4 | Главный шкаф П | КШ П2.5 | 2,5+1,2+3,3+3,3+3,4+3,4+3,2+7,2+3,3+3,3+3,4+3,2+1,2+2,6+2,7+0,1+1,5 | 48.8 |  |  | 2706.4
КШ П1.2 | Р-ка П1.11 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 16.9 | КШ П2.2 | Р-ка П2.11 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 16.9 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.11 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2 | 14 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.11 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2 | 14 | Главный шкаф П | КШ П2.6 | 2,7+0,1+1,5 | 4.3
КШ П1.2 | Р-ка П1.12 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.6 | КШ П2.2 | Р-ка П2.12 | 2,5+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.6 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.12 | 3,0+1,2+3,3+3,3 | 10.8 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.12 | 3,0+1,2+3,3+3,3 | 10.8 | Главный шкаф П | Wi-Fi | 0,5+8,2+1,5 | 10.2
КШ П1.2 | Р-ка П1.13 | 2,5+1,2+3,2+3,4 | 10.3 | КШ П2.2 | Р-ка П2.13 | 2,5+1,2+3,2+3,4 | 10.3 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.13 | 3,0+1,2+3,3 | 7.5 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.13 | 3,0+1,2+3,3 | 7.5 | Главный шкаф Т | КШ Т1.1 | 2,5+1,2+4,3+1,3+0,5+0,3+2,3+0,3+0,3+2,0+0,7 | 15.7
КШ П1.2 | Р-ка П1.14 | 2,5+1,2+3,2 | 6.9 | КШ П2.2 | Р-ка П2.14 | 2,5+1,2+3,2 | 6.9 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.14 | 3,0+1,2 | 4.2 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.14 | 3,0+1,2 | 4.2 | Главный шкаф Т | КШ Т1.2 | 3,0+0,1+1,2+4,3+1,3+0,5+0,3+2,3+0,3+0,3+2,0+0,7 | 16.3
КШ П1.2 | Р-ка П1.15 | 2,5+1,2 | 3.7 | КШ П2.2 | Р-ка П2.15 | 2,5+1,2 | 3.7 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.15 | 3,0+1,2 | 4.2 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.15 | 3,0+1,2 | 4.2 | Главный шкаф Т | Кабельная шахта Т | 0,3+2,0 | 2.3
КШ П1.2 | Р-ка П1.16 | 2,7+1,2 | 3.9 | КШ П2.2 | Р-ка П2.16 | 2,7+1,2 | 3.9 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.16 | 3,0+1,2+3,3 | 7.5 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.16 | 3,0+1,2+3,3 | 7.5 | Главный шкаф Т | КШ Т2.1 | 2,5+1,2+4,3+1,3+0,5+2,0 | 11.8
КШ П1.2 | Р-ка П1.17 | 2,7+1,2+3,2 | 7.1 | КШ П2.2 | Р-ка П2.17 | 2,7+1,2+3,2 | 7.1 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.17 | 3,0+1,2+3,3+3,3 | 10.8 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.17 | 3,0+1,2+3,3+3,3 | 10.8 | Главный шкаф Т | КШ Т2.2 | 3,0+0,1+1,2+4,3+1,3+0,5+2,0 | 12.4
КШ П1.2 | Р-ка П1.18 | 2,7+1,2+3,2+3,4 | 10.5 | КШ П2.2 | Р-ка П2.18 | 2,7+1,2+3,2+3,4 | 10.5 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.18 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2 | 14 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.18 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2 | 14 | Главный шкаф Т | КШ Т2.3 | 2,5+0,1+1,1+4,2+3,2+3,3+3,3+1,2+3,0+3,0+0,1+1,2+4,3+1,3+0,5+2,0 | 34.3
КШ П1.2 | Р-ка П1.19 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.8 | КШ П2.2 | Р-ка П2.19 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.8 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.19 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2+4,2 | 18.2 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.19 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2+4,2 | 18.2 | Главный шкаф Т | Wi-Fi | 1,8+0,5 | 2.3
КШ П1.2 | Р-ка П1.20 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 17.1 | КШ П2.2 | Р-ка П2.20 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 17.1 | КШ Т1.2 | Р-ка Т1.20 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2+4,2+1,5+5,5+1,5 | 26.7 |  | КШ Т2.2 | Р-ка Т2.20 | 3,0+1,2+3,3+3,3+3,2+4,2+1,5+5,5+1,5 | 26.7
КШ П1.3 | Р-ка П1.21 | 2,5+1,1+3,2+3,3+3,4+3,2 | 16.7 | КШ П2.3 | Р-ка П2.21 | 2,5+1,1+3,2+3,3+3,4+3,2 | 16.7 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.21 | 3,0+1,4 | 4.4
КШ П1.3 | Р-ка П1.22 | 2,5+1,1+3,2+3,3+3,4 | 13.5 | КШ П2.3 | Р-ка П2.22 | 2,5+1,1+3,2+3,3+3,4 | 13.5 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.22 | 2,5+1,3 | 3.8 |  | 384.8 |  | 95.1
КШ П1.3 | Р-ка П1.23 | 2,5+1,1+3,2+3,3 | 10.1 | КШ П2.3 | Р-ка П2.23 | 2,5+1,1+3,2+3,3 | 10.1 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.23 | 2,5+1,3+3,0 | 6.8
КШ П1.3 | Р-ка П1.24 | 2,5+1,1+3,2 | 6.8 | КШ П2.3 | Р-ка П2.24 | 2,5+1,1+3,2 | 6.8 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.24 | 2,5+1,3+3,0+2,9 | 9.7
КШ П1.3 | Р-ка П1.25 | 2,5+1,1 | 3.6 | КШ П2.3 | Р-ка П2.25 | 2,5+1,1 | 3.6 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.25 | 2,5+1,3+3,0+2,9+2,8 | 12.5
КШ П1.3 | Р-ка П1.26 | 2,7+1,1 | 3.8 | КШ П2.3 | Р-ка П2.26 | 2,7+1,1 | 3.8 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.26 | 2,5+1,3+3,0+2,9+2,8+3,4 | 15.9
КШ П1.3 | Р-ка П1.27 | 2,7+1,1+3,3 | 7.1 | КШ П2.3 | Р-ка П2.27 | 2,7+1,1+3,3 | 7.1 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.27 | 3,0+1,4+3,9+1,6+1,6 | 11.5
КШ П1.3 | Р-ка П1.28 | 2,7+1,1+3,3+3,3 | 10.4 | КШ П2.3 | Р-ка П2.28 | 2,7+1,1+3,3+3,3 | 10.4 | [5 empty] | КШ Т2.3 | Р-ка Т2.28 | 3,0+1,4+3,9+3,3+1,6+1,6 | 14.8
КШ П1.3 | Р-ка П1.29 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.8 | КШ П2.3 | Р-ка П2.29 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.8
КШ П1.3 | Р-ка П1.30 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 17 | КШ П2.3 | Р-ка П2.30 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 17
КШ П1.4 | Р-ка П1.31 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 16.8 | КШ П2.4 | Р-ка П2.31 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 16.8 |  |  |  |  | 516.4
КШ П1.4 | Р-ка П1.32 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.6 | КШ П2.4 | Р-ка П2.32 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.6
КШ П1.4 | Р-ка П1.33 | 2,5+1,1+3,3+3,3 | 10.2 | КШ П2.4 | Р-ка П2.33 | 2,5+1,1+3,3+3,3 | 10.2
КШ П1.4 | Р-ка П1.34 | 2,5+1,1+3,3 | 6.9 | КШ П2.4 | Р-ка П2.34 | 2,5+1,1+3,3 | 6.9
КШ П1.4 | Р-ка П1.35 | 2,5+1,1 | 3.6 | КШ П2.4 | Р-ка П2.35 | 2,5+1,1 | 3.6
КШ П1.4 | Р-ка П1.36 | 2,7+1,1 | 3.8 | КШ П2.4 | Р-ка П2.36 | 2,7+1,1 | 3.8
КШ П1.4 | Р-ка П1.37 | 2,7+1,1+3,3 | 7.1 | КШ П2.4 | Р-ка П2.37 | 2,7+1,1+3,3 | 7.1
КШ П1.4 | Р-ка П1.38 | 2,7+1,1+3,3+3,3 | 10.4 | КШ П2.4 | Р-ка П2.38 | 2,7+1,1+3,3+3,3 | 10.4
КШ П1.4 | Р-ка П1.39 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.8 | КШ П2.4 | Р-ка П2.39 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.8
КШ П1.4 | Р-ка П1.40 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 17 | КШ П2.4 | Р-ка П2.40 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 17
КШ П1.5 | Р-ка П1.41 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 16.8 | КШ П2.5 | Р-ка П2.41 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 16.8
КШ П1.5 | Р-ка П1.42 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.6 | КШ П2.5 | Р-ка П2.42 | 2,5+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.6
КШ П1.5 | Р-ка П1.43 | 2,5+1,1+3,3+3,3 | 10.2 | КШ П2.5 | Р-ка П2.43 | 2,5+1,1+3,3+3,3 | 10.2
КШ П1.5 | Р-ка П1.44 | 2,5+1,1+3,3 | 6.9 | КШ П2.5 | Р-ка П2.44 | 2,5+1,1+3,3 | 6.9
КШ П1.5 | Р-ка П1.45 | 2,5+1,1 | 3.6 | КШ П2.5 | Р-ка П2.45 | 2,5+1,1 | 3.6
КШ П1.5 | Р-ка П1.46 | 2,7+1,1 | 3.8 | КШ П2.5 | Р-ка П2.46 | 2,7+1,1 | 3.8
КШ П1.5 | Р-ка П1.47 | 2,7+1,1+3,3 | 7.1 | КШ П2.5 | Р-ка П2.47 | 2,7+1,1+3,3 | 7.1
КШ П1.5 | Р-ка П1.48 | 2,7+1,1+3,3+3,3 | 10.4 | КШ П2.5 | Р-ка П2.48 | 2,7+1,1+3,3+3,3 | 10.4
КШ П1.5 | Р-ка П1.49 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.8 | КШ П2.5 | Р-ка П2.49 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4 | 13.8
КШ П1.5 | Р-ка П1.50 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2 | 17 | КШ П2.5 | Р-ка П2.50 | 2,7+1,1+3,3+3,3+3,4+3,2+1,6+1,6 | 20.2
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.51 | 2,6+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3 | 17
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.52 | 2,6+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.7
|  |  | 1144.3 | КШ П2.6 | Р-ка П2.53 | 2,6+1,2+3,2+3,4 | 10.4
|  |  | 516.8 | КШ П2.6 | Р-ка П2.54 | 2,6+1,2+3,2 | 7
|  |  | 627.5 | КШ П2.6 | Р-ка П2.55 | 2,6+1,2 | 3.8
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.56 | 2,7+1,2 | 3.9
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.57 | 2,7+1,2+3,2 | 7.1
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.58 | 2,7+1,2+3,2+3,4 | 10.5
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.59 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3 | 13.8
|  |  |  | КШ П2.6 | Р-ка П2.60 | 2,7+1,2+3,2+3,4+3,3+3,3+1,6+1,6 | 20.3